Lavabo PMR suspendu noir FRAJU PMR

Inox 304 noir mat

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre

Référence: 121440BK

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur, 620 x 505 mm.

Lavabo adapté aux personnes à mobilité réduite.

Inox 304 bactériostatique.

Finition en Téflon® noir mat.

Épaisseur Inox : 1,2 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour.

Finition anticoupures.

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.

Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110).

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 5 kg.

Garantie 30 ans.