Lavabo suspendu noir UNITO

Inox 304 noir mat

Suspendu - Sans trou de robinetterie

Référence: 120830BK

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur, 395 x 350 mm.

Ligne pure et intemporelle.

Inox 304 bactériostatique.

Finition en Téflon® noir mat.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Sans trou de robinetterie.

Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110).

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3,3 kg.

Garantie 30 ans.