Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple, débit LD

Mural L.110 mm

Référence: 741500LD

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo mural :

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 2l / min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2" L.110 mm.

Livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.