

Alimentation secteur - bloc encastrable pour TEMPOMATIC 7



Référence: ACEX9003


Descriptif CCTP

Bloc d'alimentation pour montage encastré, pour TEMPOMATIC 7.

Avec câble de raccordement de 1m.

Alimentation : 100 à 240V.
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